АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 августа  2021 г.  № 83

с. Народное

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании)

граждан

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 19 и 34 Федерального закона  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь разделом XIX Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",  ст. 43 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Народненского сельского поселения, администрация Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан  (приложение №1).

- Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

  - Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.

  - Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

- Признать утратившим силу постановление администрации Народненского сельского поселения Терновского муниципального района №11 от 15.01.2018 года  «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области в области пожарной безопасности»

- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Народненского сельского поселения:	                                  Е.А. Мишина

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Народненского  сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области от 03 августа

2021 г. № 83

## Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| N п/п |  | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | емкость с водой <3> | ведро | ящик с песком <4> | лопата |  |
| 1. |  | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 2. |  | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. |  | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - | - |  |
| Примечания: |  | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Внутренним пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется данная установка. Пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Рукав должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |  |  |  |  |  |